Tabela Nr 4.4

ZESTAWIENIE ZBIORCZE INDYWIDUALNE SYSTEMY GRZEWCZE 2015r.

| Miasto Dzielnica adres | Długość nowo położonych gazociągów [m] | Długość nowo położonej sieci cieplnej [m] | Liczba zlikwidowanych kotłów węglo wych | w tym: w podziale na źródła: [szt.]/ powierzchnia użytkowa lokalu [m2] |  |  |  |  |  | Termomodernizacja ilość budynków [szt.]/ powierz. lokali [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | msc | gaz | elekt. | olej | bio masa | węg. retort. |  |
| Kalisz | 1 817,89 | - | 96 | - | 49/ 2 983,54 | 5/ 213,00 | - | - | - | 8/3 670,25 |