Tabela Nr 4.2

MODERNIZACJA SIECI GAZOWNICZEJ  2015r.

| Lp. | Dzielnica | Ulica | Długość [m] | Ciśnienie | Średnica [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śródmieście I,II | Śródmiejska | 190,76 | Niskie | 315 |
|  |  | Franciszkańska | 11,47 | Niskie | 160 |
|  |  | G. Narutowicza | 2,7 | Niskie | 225 |
|  |  | Główny Rynek | 1,31 | Niskie | 225 |
|  |  | Główny Rynek | 1,7 | Niskie | 180 |
|  |  | Kazimierzowska | 0,74 | Niskie | 225 |
|  |  | Kazimierzowska | 2,12 | Niskie | 90 |
|  |  | Św. Stanisława | 4,98 | Niskie | 160 |
|  |  | Złota | 2,31 | Niskie | 160 |
|  |  | Garncarska | 290,09 | Niskie | 160 |
|  |  | Grodzka | 219,53 | Niskie | 180 |
|  |  | Ogółem | 727,71 |  |  |