Tabela Nr 2	     OBNIŻENIE EMISJI ZE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH

Obniżenie emisji ze źródeł punktowych  w 2015r.	           WpKalMSC

| Lp. | Dzielnica Adres | Opis działania | Opis realizacji w roku sprawozdawczym | Wskaźniki ilościowe dla realizacji działania | Wykonanie działania w roku sprawozdawczym [%] | Koszty [PLN/euro] | Źródło finansowania | Kod działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kalisz ul. Podmiejska – od Ronda Westerplatte w kierunku szpitala, ul. Południowa, ul. Kordeckiego os. Korczak, os. Czaszki | Modernizacja sieci ciepłowniczych oraz zmniejszenie strat przesyłu energii przez modernizację sieci cieplnej w technologii preizolowanej | Modernizacja sieci cieplnej | 1903,80 | 100% | 3 437 587,50 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o (środki własne + POIŚ) | WpKalMSC |
| 2 | ul. Ostrowska |  | Modernizacja sieci cieplnej i przyłącza | 98,7 | 100% | 83 808,65 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o (środki własne + POIŚ) | WpKalMSC |
| 3 | ul. Serbinowska, ul. Górnośląska Al. Wojska Polskiego, ul. Bogumiła i Barbary |  | Modernizacja przyłącza | 342,30 | 100% | 269 609,33 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o (środki własne + POIŚ) | WpKalMSC |
| 4 | Kalisz Al. Wojska Polskiego 33 | Modernizacja źródeł ciepła należących do Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o | Modernizacja układów odpylania dla kotłów K2-K5 polegająca na zastąpieniu baterii cyklonów CE – 1000 hybrydowych systemem odpylania HSO ECO CFI/V1 składający się z II stopni odpylania | Zwiększenie sprawności odpylania z 82% do 98% | 100% | 3 009 490,51 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o (środki własne) | WpKalMSC |
|  |  |  | Ogółem | 2 344,80 Zwiększenie sprawności odpylania z 82% do 98% | 100% | 6 800 495,99 |  | WpKalMSC |