Tabela Nr 4.3  	BUDOWA NOWYCH GAZOCIĄGÓW W 2015r.

| Lp. | Dzielnica | Ulica | Długość [m] | Ciśnienie | Średnica [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | os. Chmielnik | Makowa Gen. W. Sikorskiego J. Kossaka Wierzbowa | 209,08 116,74 18,74 335,51 | Średnie Średnie Niskie Średnie | 63 63 160 63 |
| 2 | os. Szczypiorno | Piechurów | 59,87 | Średnie | 63 |
| 3 | os. XXV-lecia | Mała | 84,66 | Średnie | 63 |
| 4 | os. Winiary | Nieszawska | 107,55 | Średnie | 63 |
| 5 | os. Tyniec | Gen. E. Taczanowskiego Żwirki i Wigury | 96,64 73,79 | Średnie Średnie | 63 63 |
| 6 | os. Rajsków | Ciesielska Ciesielska | 30,00 291,90 | Średnie Średnie | 63 63 |
| 7 |  | Al. Wojska Polskiego | 181,57 | Niskie | 180 |
| 8 | os. ,,Dobrzec P” | M. Skłodowskiej-Curie | 60,04 | Niskie | 180 |
| 9 | os. Rypinek | Częstochowska | 151,80 | Niskie | 160 |
| 10 | Ogółem |  | 1817,89 |  |  |