Tabela Nr 2	     OBNIŻENIE EMISJI ZE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH

Obniżenie emisji ze źródeł punktowych  w 2016r.	           WpKalMSC

| Lp. | Dzielnica Adres | Długość nowo wybudowanych odcinków sieci cieplnej [m] | Długość odcinków sieci cieplnej objętych modernizacją [m] | Ilość nowych węzłów cieplnych [szt] | Powierzchnia użytkowa lokali właczonych do msc [m²] | Koszty [PLN/euro] | Źródło finansowania | Data Rozpoczęcia i zakończenia działania | Kod działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Budowa sieci cieplnej w ulicach: Fabryczna, Joselewicza, Pułaskiego, Śródmiejskiej, Krótkiej i Kościuszki wraz z przyłączeniem do budynku Śródmiejskiej 35 | 502,50 | - | 1 | 4220 | - | własne | 12.07.2016 19.10.2016 | WpKalMSC |