Tabela Nr 4.2  	BUDOWA NOWYCH GAZOCIĄGÓW W 2016r.

| Lp. | Ulica | Długość [m] | Ciśnienie | Średnica [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skarszewska | 73,1 | Średnie | 63 |
| 2 | Inwestorska | 807,8 | Średnie | 160 |
| 3 | Wrocławska | 22,4 | Średnie | 63 |
| 4 | Połaniecka | 377,7 | Średnie | 90 |
| 5 | Połaniecka | 185,9 | Średnie | 63 |
| 6 | Borkowska | 82,2 | Średnie | 90 |
| 7 | Będzińska | 351,2 | Średnie | 63 |
| 8 | Dolna | 108,4 | Średnie | 63 |
| 9 | Nędzerzewska | 1018,5 | Średnie | 90 |
| 10 | Piaszczysta | 181,0 | Średnie | 90 |
| 11 | Kruszwicka | 192,7 | Średnie | 63 |
| 12 | Botaniczna | 124,3 | Średnie | 63 |
| 13 | Bukowa | 187,3 | Średnie | 63 |
| 14 | Kresowa | 92,6 | Niskie | 90 |
| 15 | Koralowa | 47,6 | Niskie | 125 |
| 16 | Świętego Michała | 144,0 | Niskie | 125 |
| 17 | Radoszewskiego | 41,1 | Średnie | 63 |
| 18 | Tuszyńska | 9,7 | Średnie | 63 |
| 19 | Fromborska | 222,0 | Średnie | 63 |
| 20 | Juliusza Kossaka | 375,7 | Niskie | 125 |
| 21 | Tuszyńska | 34,1 | Średnie | 90 |
| 22 | Tuszyńska | 256,3 | Średnie | 63 |
| 23 | Grabowska | 122,1 | Średnie | 63 |
| 24 | Wojciecha z Brudzewa | 461,2 | Średnie | 225 |
| 25 | Wał Piastowski | 1385,7 | Średnie | 225 |
|  | OGÓŁEM | 6 904,60 |  |  |